Приближаются долгожданные праздники – Новый год и Рождество. Нарядная елка, красочные электрические гирлянды, цепочки, подсветки – главные праздничные атрибуты. При выборе и установке елки и электрических гирлянд нельзя забывать, что новогодние праздники должны быть безопасными во всех отношениях, ведь в первую очередь они предназначаются детям.

При нынешнем изобилии праздничных иллюминаций встает вопрос о том, какие же, с точки зрения электробезопасности, выбрать гирлянды для новогоднего праздника.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР рекомендует:

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, в том числе иллюминационных композиций, электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремёсел, при организации праздничных ярмарок и т.д.) необходимо.

- Покупайте электрические гирлянды только заводского изготовления. На упаковке должны быть указаны фирма-изготовитель, название изделия, его предназначение (допустим, для украшения интерьера, уличная гирлянда, елочная и т.д.), на какую мощность и какое напряжение она рассчитана.

- Чтобы определить, подходит ли выбранная гирлянда для использования в помещении или на улице, следует обратить внимание на маркировку степени защиты электроприбора. Маркировка прибора «IР» означает условия, в которых его можно использовать.

- Для наружной иллюминации необходимо использовать электророзетки, удлинители и гирлянды со степенью защиты не ниже IP54 (электроприбор рассчитан на использование вне помещений и устойчив к дождю, снегу и холоду, но не предусмотрен для погружения в воду).

- При покупке и подключении электрических гирлянд необходимо убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), штепсельной вилки, целостности изоляции. Использование кабелей (шнуров) с поврежденной изоляцией может закончиться отключением электричества, возгоранием или, в худшем случае, несчастным случаем.

-  Для безопасности предпочтительно использовать гирлянды, работающие на пониженном напряжении (12, 24В).

- При использовании гирлянд, работающих на напряжении 220В, располагайте их так, чтобы исключить прикосновение к ним людей, предусмотрите установку устройств защитного отключения (УЗО). УЗО – это быстродействующий автоматический выключатель, реагирующий на ток утечки. При его использовании существенно снижается риск поражения электрическим током.

- Перед подключением прибора для декоративного освещения к электросети следует изучить инструкцию по его эксплуатации.

- При установке праздничных декораций нельзя перегружать электросеть. Перегруженная электросеть часто является причиной пожара.

- Во избежание пробоя изоляции не подвешивайте электрические гирлянды и украшения на металлические предметы, системы отопления, металлические трубопроводы.

- Электрические гирлянды необходимо располагать подальше от маленьких детей, домашних животных, открытого огня, электронагревательных приборов. Дети не должны иметь доступ к контроллерам (блокам управления работой электрогирлянды ёлки), проводам и розеткам.

- Уходя из дома, необходимо выключить гирлянды. Могут случиться резкие перепады напряжения в сети, оплавление пластмассы, возгорание бумажной и металлической мишуры, которая соприкасается с лампочками гирлянд.

- При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно отключена!

Начальник Чериковской РЭГИ                                      И.Н. Леонов